Граничні прогини (деформації) металевих згинальних елементів

	Елементи споруди
	Граничні прогини в долях прольоту балки «l» , см

	Балки міжповерхових перекриттів

	Головні балки
	(1/400)×l

	Інші балки
	(1/250)×l

	Балки покриття та горищного перекриття

	Головні балки
	(1/250)×l

	Прогони та обрешітка
	(1/200)×l

	Інші балки

	Балки перекриття при наявності штукатурки
	(1/350)×l

	Прогони засклення ( у вертикальній та горизонтальній площинах)
	(1/200)×l

	Елементи фахверка (стійки, ригелі)
	(1/300)×l


