Таблиця_3
Нормативні та розрахункові навантаження, коефіцієнти надійності

	Види навантажень
	Нормативне навантаження «gн» , кгс/м²
	Коефіцієнт надійності  «γ»
	Розрахункове навантаження q , кгс/м²

	Квартири
	150
	1,3
	195

	Коридори, сходи( в тому числі марші, площадки, проходи), вестибюль
	300
	1,2
	360

	Балкони:

полосове рівномірне навантаження на ділянці шириною 0,8м
	400
	1,2
	480

	Балкони:

суцільне рівномірне навантаження  по площі балкону
	200
	1,2
	240

	Горищне приміщення без доступу людей( крім технічного персоналу)
	70

додатково до ваги обладнання( якщо є)
	1,3
	91

	Горищне приміщення (технічний поверх)
	по дійсному навантажені, але не менше 

200
	1,2
	не менше 

240

	Тераси та покриття( горизонтальні і з ухилом 1:20), які використовуються для тимчасового перебування людей
	150
	1,3
	195

	Підсобні та спеціальні приміщення житлових будівель
	по дійсному навантажені, але не менше 

200
	1,2
	не менше 

240


